Upřesněný výkaz výměr

Ludvíkovická náves

- asfaltový povrch a původní dlaždice (stav při předávání)

- VÝKAZ  VÝMĚR                                                    jednotka                          celkem

- odstranění stávajícího drátěného plotu předzahrádky            bm				16

- uzavření horní části předzahrádky plotem	            	    bm 				  5

- snížení opěrné zdi o cca 50cm (předzahrádka)     		    m     		       0,5 x 7m

- vytvoření stupně opěrné zdi (pískovec + betonová hlava) 	    m   	    		       0,5 x 7m

- odstranění stávajícího betonového schodištěm		    m     		  2m/7stupnů

- demontáž opěrné zdi u pomníku                           		    m²			       1,2 x 6m

- výstavba opěrné zdi schodiště (žula/původní)     		    m²			       1,2 x 6m

- výstavba schodiště (beton)					    ks			  4m/7stupňů

- demontáž zábradlí u venkovního schodiště  	                m	 			  4

- instalace zábradlí u venkovního schodiště (nerez) 	                m				  4

- zábradlí proti schodišti (provedení nerez)                             m				  4

- protiskluzové nášlapy červené (dle projektu)                         m²                                      15

- řezání asfaltů pro usazení obrub chodníků                              m²                                     74

- odstranění betonové desky (bývalá garáž)                              ks 				  1

- výstavba chodníků (včetně betonových obrub + dlažba)        m²                                    193

- vytažení tělesa kanálu na úroveň dlažby                                 ks 			              2

REALIZACE (dle projektu a místního šetření)                              	 cena bez DPH

- odstranění stávajícího drátěného plotu předzahrádky       			…………………….

- uzavření horní části předzahrádky plotem	            	 		…….………………

- snížení opěrné zdi o cca 50cm (předzahrádka)     		 		…….………………

- vytvoření stupně opěrné zdi (pískovec + betonová hlava)  		………...…………..

- odstranění stávajícího betonového schodiště                          		………….…………

- demontáž opěrné zdi u pomníku                           		 		……….……………

- výstavba opěrné zdi schodiště (žula / původní)     				…….………………

- výstavba schodiště (beton)                                    		 		…….………………

- zábradlí u venkovního schodiště (nerez)	           				….…………………

- zábradlí proti schodišti (provedení nerez)                                      	…………………….

- protiskluzové nášlapy červené (dle projektu)                                  	…………………….

- řezání asfaltů pro usazení obrub chodníků                                      	…………………..... - odstranění betonové desky (bývalá garáž)                            		…………………….

- výstavba chodníků (včetně betonových obrub + dlažba)   			…………………….

- vytažení tělesa kanálu na úroveň dlažby                               		…………………….

CENA CELKEM (bez DPH)     ………………………………………………………...

Vyhotovil:   										dne: