Příloha výzvy VZMR č. 2/2012

1) VÝKAZ  VÝMĚR (bez zaměření)  okna / dveře 		počet

- Okna / herny		A					6ks

- Okna / chodby		B					2ks

- Okna / schodiště	B+  					1ks

- Okna / půda		C					4ks

- Okna / toalety		D			            	6ks

- Okno / sklep		E      					7ks

- Okno / sklep		F                     	  	                        1ks

- Okna ú schodiště	G 					1ks

- Dveře vchodové	H 					1ks

- Dveře balkónové	I					2ks  (plná výplň v dolní části)

- Okna / chodby		J  					2ks

Provedení

Křížení:     uvnitř skel

Varianta: dvojsklo		                                       Světelný činitel prostupu:  >80 (tv)

Okna legenda:

A 	dvojdílná, otvírací s křížením (jen jedno křídlo vyklápěcí)

B, J 	jednodílná, otvírací, vyklápěcí s křížením

C	jednodílná otvírací s křížením,

D	jednodílná bez křížení, otvírací

E, F	jednodílná, otvírací s křížením,

G, B+	jsou jednodílná, otvírací s křížením, 	vyklápěcí

H 	dveře jsou vstupní – odolné vnějším vlivům (hliník)

I 	jsou dveře balkonové s dolní plnou výplní a prosklením s křížením:

Součást nabídky oken  =	vnitřní parapety – plast

=	vnější - titanzinek

Nabídku proveďte pro varianty -  celá bíla / bílá vnitřní, hnědá vnější

Realizace:

1a/ Demontáž stávajících oken, likvidaceb - cena celkem					Kč

1b/ Výroba a montáž oken (včetně vnitřních i vnějších parapetů a zednických prací + začištění)			Kč

1c/ Demontáž stávajících dveř, likvidace cena celkem				            Kč

1d/ Dveře (včetně zednických prací + začištění) cena celkem 			            Kč

H- vstupní		Kč/ks		celkem Kč

I- balkonové		Kč/ks		celkem Kč

2)

VÝKAZ  VÝMĚR  - osvětlení		        		počet

Demontáž světelných těles (+ likvidace)			26ks

Instalace světelné soustavy                                      		26ks +/-

(volba parametrů svitidel dle korekce měření VDO po instalování oken)

Realizace:

Demontáž a likvidace stávající světelné soustavy				Kč

Instalace světelných těles, včetně napojení					Kč

Cena celkem (bez DPH)			Kč

Vyhotovil:   										dne: